### NovaSeq
- использует патентованную технологию проточных ячеек (flow cell) и двухканальную химию
- позволяет пролучать от 167 миллиардов до 6 триллионов прочитанных пар нуклеотидов на одной проточной ячейке (в сравнение с HiSeq2000 – 200 гигабаз, HiSeqX – 1.6 терабаз)
- используется технология cartridge based free agent delivery system (аналогично MiniSeq, MiSeq, NextSeq)
- по габаритам меньше, чем HighSeq
- картриджи (все картиджи содержат RF ID чип):
  1. Замороженные реагенты -- доставляется в сухом льду и хранится при -20C, перед использование должен быть разморожен в воде комнатной температуры за несколько часов до использования или помещен за ночь до использования в холодильник, в него помещается предпоготовленная библиотека для секвернирования
  2. Замороженные SPS реагенты -- хранится и используется аналогично первому
  3. SPS буфер -- доставляется и хранится при комнатной температуре, никаких дополнительных действий не требуется перед использованием не требуется
- библиотека для секвенирования должна быть не менее 200-300 пикомоль (чуть больше, чем для HighSeq)
- есть стороны A-B, каждая из которых может работать разном режиме (онлайн/оффлайн, полногеномное секвенирование/полноэкзомное секвенирование)
- можно анализировать секвенированные данные с помощь BaseSpace Sequence Hub (мониторить процесс онлайн, использовать множество дступных приложений и получить доступ к данным предыдущих запусков)
- временные рамки работы:
  1. для парноконцевых прочтений библиотеки длиной 150 пар нуклеотид на S2 flow cell займёт 40 часов
  2. для парноконцевых прочтений библиотеки длиной 100 -- 29 часов
  3. для парноконцевых прочтений библиотеки длиной 50 -- 19 часов